## Slide 1: نمایشگاه مجازی مدیرت سبز- بخش عمرانی و زیربنایی

## Slide 2: بسمه تعالی
گزارش اقدامات مدیریت سبز در دانشگاه گیلان

## Slide 3
اقدامات انجام شده در جهت مدیریت سبز در دانشگاه گیلان

## Slide 4
1- ساختار تشکیلاتی

## Slide 5
1- ساختار تشکیلاتی
رئیس شورا : آقای دکتر احمد رضی
نایب رئیس : آقای دکتر غلامرضا محفوظی
دبیر : آقای مهندس ناصر حمیدزاده
مدیر امور اداری: خانم نصیرزاذه
مدیر طرح و برنامه : دکتر مصطفی ابراهیم پور
مدیر فرهنگی: دکتر علی یعقوبی
روسای کمیته ها : خانم نصیرزاده و آقای دکتر علی یعقوبی
اعضای هیات علمی مرتبط با موضوعات زیست محیطی: آقای دکتر علیرضا پنداشته و آقای دکتر احمد صالحی

## Slide 6
2- استفاده از انرژی های تجدید پذیر

## Slide 7: 2- استفاده از انرژی های تجدید پذیر در دانشگاه گیلان
1. نصب سیستم روشنایی خورشیدی بر روی ایستگاه اتوبوس با 7 عدد چراغ روشنایی LED با توان 30 وات و قابلیت کارکرد در هوای ابری
2. نصب چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی با استفاده از صفحه های خورشیدی و حذف حداقل 2500 متر حفاری و کابل کشی برای برق رسانی به چراغ های مزبور با حداقل هزینه خرید و اجرای کابل کشی به مبلغ حدودا 170/000/000 میلیون ریال

## Slide 8
پردیس دانشگاه گیلان
نصب سیستم روشنایی خورشیدی بر روی ایستگاه اتوبوس با 7 عدد چراغ روشنایی LED با توان 30 وات و قابلیت کارکرد در هوای ابری

## Slide 9
پردیس دانشگاه گیلان
نصب چراغ چشمک زن راهنمایی و رانندگی با استفاده از صفحه های خورشیدی و حذف حداقل 2500 متر حفاری و کابل کشی برای برق رسانی به چراغ های مزبور با حداقل هزینه خرید و اجرای کابل کشی به مبلغ حدودا 170/000/000 میلیون ریال

## Slide 10
3- بهینه سازی مصرف انرژی

## Slide 11: 3-1 دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارهای تری دی پنل و پنجره های دوجداره در پروژه دانشکده معماری و هنر
2. نصب تابلو خازن برای اصلاح مدار و حذف بار راکتیو در پروژه دانشکده معماری و هنر
3. استفاده از چراغها با لامپ کم مصرف و با بالاست الکترونیکی جهت صرفه جویی در مصرف برق، در دانشکده معماری و هنر.
4. استفاده از ساندویچ پانل در بام ساختمان دانشکده معماری و هنر.

## Slide 12: دانشکده معماری و هنر
اجرای پنجره های دوجداره

## Slide 13: دانشکده معماری و هنر
اجرای دیوارهای تری دی پنل

## Slide 14: دانشکده معماری و هنر
استفاده از ساندویچ پانل در بام ساختمان دانشکده معماری و هنر

## Slide 15: دانشکده معماری و هنر
نصب درب خودکار جهت کنترل ( فیلتر) هوا

## Slide 16: دانشکده معماری و هنر
استفاده از چراغ های با لامپ کم مصرف و با بالاست الکترونیکی جهت صرفه جویی در مصرف برق

## Slide 17: دانشکده معماری و هنر
نصب یک دستگاه تابلو خازن برای اصلاح مدار و حذف بار راکتیو ( حدود 30 درصد توان مصرفی) جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

## Slide 18: 3-2 ساختمان کلاس های آموزشی دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارهای تری دی پنل و پنجره های دوجداره
2. نصب یک دستگاه تابلوی خازن برای اصلاح مدار و حذف (حدود 30% توان مصرفی) بار راکتیو در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
3. نصب چراغها با لامپ کم مصرف و با بالاست الکترونیکی جهت صرفه جویی در مصرف
4. نصب چراغهای سنسور دار حساس به حرکت در سرویسهای بهداشتی جهت صرفه جویی در مصرف
5. نصب درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 19: ساختمان کلاس های آموزشی
نصب درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 20: ساختمان کلاس های آموزشی
اجرای پنجره های دوجداره

## Slide 21: ساختمان کلاس های آموزشی
اجرای دیوارهای تری دی پنل

## Slide 22: ساختمان کلاس های آموزشی
نصب چراغ با لامپ کم مصرف و با بالاست الکترونیکی جهت صرفه جویی در مصرف

## Slide 23: ساختمان کلاس های آموزشی
نصب چراغ های سنسور دار حساس به حرکت در سرویسهای بهداشتی جهت صرفه جویی در مصرف

## Slide 24: ساختمان کلاس های آموزشی
نصب یک دستگاه تابلوی خازن برای اصلاح مدار و حذف (حدود 30% توان مصرفی) بار راکتیو در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

## Slide 25: 3-3 دانشکده فناوری های نوین دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارهای تری دی پنل و پنجره های دوجداره
2.نصب یک دستگاه تابلو خازن برای اصلاح مدار و حذف بار راکتیو (حدود 30% توان مصرفی) جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
3.استفاده از چراغهای LED و COB و صرفه جویی 6100 کیلووات در مصرف برق در ماه
4. نصب دو عدد درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 26: دانشکده فناوری های نوین
اجرای دیوارهای تری دی پنل و پنجره های دوجداره

## Slide 27: دانشکده فناوری های نوین
نصب یک دستگاه تابلو خازن برای اصلاح مدار و حذف بار راکتیو (حدود 30% توان مصرفی) جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

## Slide 28: دانشکده فناوری های نوین
استفاده از چراغ های LED و COB و صرفه جویی 6100 کیلووات در مصرف برق در ماه

## Slide 29: دانشکده فناوری های نوین
نصب دو عدد درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 30: 3-4 ساختمان مرکزی دانشگاه گیلان
1. تعویض لامپهای پر مصرف در سرویس های بهداشتی و جایگزین نمودن با چراغهای سنسوردار حساس به حرکت و صرفه جویی به میزان 650 کیلو وات در ماه

## Slide 31: ساختمان مرکزی
تعویض لامپ های پر مصرف در سرویس های بهداشتی و جایگزین نمودن با چراغ های سنسوردار حساس به حرکت و صرفه جویی به میزان 650 کیلو وات در ماه

## Slide 32: ساختمان مرکزی
تعویض لامپ های فلورسنت با لامپ های کم مصرف

## Slide 33: 3-5 سلف مرکزی دانشگاه گیلان
1. احداث موتورخانه مستقل و قطع انشعاب از موتورخانه مرکزی جهت جلوگیری از پرت حرارتی در طول مسیر و جلوگیری از روشن نمودن دیگ های موتورخانه مرکزی برای تامین آب گرم مصرفی در سلف

## Slide 34: سلف سرویس مرکزی
احداث موتورخانه مستقل و قطع انشعاب از موتورخانه مرکزی جهت جلوگیری از پرت حرارتی در طول مسیر و جلوگیری از روشن نمودن دیگ های موتورخانه مرکزی برای تامین آب گرم مصرفی در سلف

## Slide 35: سلف سرویس مرکزی
احداث موتورخانه مستقل و قطع انشعاب از موتورخانه مرکزی جهت جلوگیری از پرت حرارتی در طول مسیر و جلوگیری از روشن نمودن دیگ های موتورخانه مرکزی برای تامین آب گرم مصرفی در سلف

## Slide 36: 3-6 توسعه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارهای تری دی پنل و پنجره های دو جداره در پروژه طرح و توسعه دانشکده کشاورزی
2. استفاده از لامپ های کم مصرف با بالاست الکترونیکی در پروژه طرح و توسعه دانشکده کشاورزی
3. نصب یک دستگاه تابلوی خازن برای اصلاح مدار و حذف (حدود 30% توان مصرفی) بار راکتیو در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

## Slide 37: طرح توسعه دانشکده کشاورزی
اجرای دیوارهای تری دی پنل در پروژه طرح و توسعه دانشکده کشاورزی

## Slide 38: طرح توسعه دانشکده کشاورزی
اجرای پنجره های دو جداره در پروژه طرح و توسعه دانشکده کشاورزی

## Slide 39
استفاده از لامپ های کم مصرف با بالاست الکترونیکی در پروژه طرح و توسعه دانشکده کشاورزی
طرح توسعه دانشکده کشاورزی

## Slide 40: طرح توسعه دانشکده کشاورزی
نصب یک دستگاه تابلوی خازن برای اصلاح مدار و حذف (حدود 30% توان مصرفی) بار راکتیو در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

## Slide 41: 3-7 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
1. عایقکاری لوله هاب آبگرم جهت جلوگیری از هدر رفت دما در دانشکده ادبیات و علوم انسانی .
2. نصب چراغهای سنسور دار با لامپهای کم مصرف در سرویس های بهداشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
3. نصب یک عدد درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 42: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
عایقکاری لوله هاب آبگرم جهت جلوگیری از هدر رفت دما در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

## Slide 43: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نصب چراغهای سنسور دار با لامپهای کم مصرف در سرویس های بهداشتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

## Slide 44: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نصب یک عدد درب خودکار جهت کنترل (فیلتر) هوا

## Slide 45: 3-8 سالن ورزشی فجر دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارهای دوجداره و پوشش سقف ساندویچ پنل در سالنهای ورزشی فجر

## Slide 46: سالن ورزشی فجر
اجرای دیوارهای دوجداره و پوشش سقف ساندویچ پنل در سالنهای ورزشی فجر

## Slide 47: 3-9 دانشکده مکانیک دانشگاه گیلان
1. اجرای دیوارها ی دوجداره در دانشکده مکانیک .

## Slide 48: دانشکده مکانیک
اجرای دیوارها ی دوجداره در دانشکده مکانیک .

## Slide 49: 3-10 دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
.
1. حذف چراغ های فلورسنت و جایگزین نمودن آن با چراغ های با لامپ LED به تعداد 243 عدد و صرفه جویی 3000 کیلووات در ماه

## Slide 50: دانشکده کشاورزی
.
1. حذف چراغ های فلورسنت و جایگزین نمودن آن با چراغ های با لامپ LED به تعداد 243 عدد و صرفه جویی 3000 کیلووات در ماه

## Slide 51: دانشکده کشاورزی
.
حذف چراغ های فلورسنت و جایگزین نمودن آن با چراغ های با لامپ LED به تعداد 243 عدد و صرفه جویی 3000 کیلووات در ماه

## Slide 52: 3-11 ساختمان آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه گیلان
1. استفاده از دیوارها و پنجره های دو جداره در آزمایشگاه هیدرولیک
2. استفاده از دیگهای چگالشی برای گرمایش و آب گرم در آزمایشگاه هیدرولیک
3. استفاده از لامپهای کم مصرف با بالاست الکترونیکی در آزمایشگاه هیدرولیک .

## Slide 53: آزمایشگاه هیدرولیک
استفاده از دیوارها و پنجره های دو جداره در آزمایشگاه هیدرولیک

## Slide 54: آزمایشگاه هیدرولیک
. استفاده از دیگ های چگالشی برای گرمایش و آب گرم در آزمایشگاه هیدرولیک

## Slide 55: آزمایشگاه هیدرولیک
استفاده از لامپ های کم مصرف با بالاست الکترونیکی در آزمایشگاه هیدرولیک .

## Slide 56: 3-12 پردیس اصلی دانشگاه
1. ترمیم عایق کاری لوله ها در تونل های تاسیساتی
2. ساخت و راه اندازی تابلو خازن جهت کلیه پست های برق (پست شماره 1 الی 8 ) دانشگاه جهت اصلاح مدار و حذف بار راکتیو
3. نصب ساعت نجومی جهت کنترل دقیق روشنایی محوطه های فضای سبز و معابر سایت پردیس دانشگاه

## Slide 57: کنترل سیستم های حرارتی ، برودتی و تهویه مطبوع
1. تمیز کردن و تعویض مرتب فیلترهای سیستم تهویه
2. کنترل و اطمینان از بسته بودن و درز بندی مناسب درهای راهروها ، پشت بام و خرپشته ها
3. تعمیر درب ها و بررسی عملکرد صحیح درب های خودکار
4. کنترل سیستم موتورخانه ، سیستم گرمایشی و سرمایشی و اصلاح لوله کشی های معیوب
5. خاموش کردن سیستم سرمایش در شب و مواقع غیر ضروری

## Slide 58: کنترل سیستم های حرارتی ، برودتی و تهویه مطبوع
6. کاهش درجه سیستم های گرمایش در تعطیلات و مواقع غیر ضروری
7. سرویس و تعمیر دوره ای مرتب فن ها ، برج خنک کن و اواپراتور
8. عایقکاری حرارتی قسمت هایی از موتورخانه به خصوص لوله های رفت و برگشت دیگ ، منبع انبساط ، منبع دوجداره یا کویل دار و کلکتورها
9. رسوب زدایی و شستشوی دوره ای دیگ در تاسیسات حرارت مرکزی
10. تنظیم نسبت سوخت به هوای ورودی مشعل و استفاده از مشعل های استاندارد

## Slide 59
عایقکاری حرارتی قسمت هایی از موتورخانه به خصوص لوله های رفت و برگشت دیگ ، منبع انبساط ، منبع دوجداره یا کویل دار و کلکتورها
پردیس اصلی دانشگاه گیلان

## Slide 60
پردیس اصلی دانشگاه گیلان
ساخت و راه اندازی تابلو خازن جهت کلیه پست های برق (پست شماره 1 الی 8 ) دانشگاه جهت اصلاح مدار و حذف بار راکتیو

## Slide 61
ترمیم عایق کاری لوله ها در تونل های تاسیساتی
پردیس اصلی دانشگاه گیلان

## Slide 62: 7- کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده از آنها
1. خاموش کردن وسایل الکتریکی در زمانهای عدم استفاده از آنها
2. استفاده و جایگزین نمودن از مانیتورهای LED با فناوری بالا بجای مانیتور LCD ( جهت کاهش مصرف برق حدودا یک سوم)

## Slide 63: نمایشگاه مجازی مدیرت سبز- بخش مدیریت آب و فضای سبز

## Slide 64
4- مدیریت آب و پساب

## Slide 65: مدیریت آب و پساب
1. استفاده از آب چاه برای آبیاری فضای سبز
2. لوله کشی جهت آبیاری قطره ای و افشانک در فضای سبز
3. بازسازی تصفیه خانه فاضلاب دانشکده تربیت بدنی دانشگاه
4. کاشت گونه های گیاهی با نیاز آبی کم در سایت اصلی دانشگاه

## Slide 66: سایت اصلی دانشگاه
استفاده از آب چاه برای آبیاری فضصای سبز و اجرای لوله کشی جهت آبیاری قطره ای و افشانک در فضای سبز دانشکده کشاورزی

## Slide 67: سایت اصلی دانشگاه
استفاده از گونه های گیاهی مقاوم در مقابل کم آبی و دارای نیاز آبی کمتر

## Slide 68
باز سازی و تعمیر اساسی تصفیه خانه فاضلاب دانشکده تربیت بدنی
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

## Slide 69: 5- مدیریت پسماند
1. برنامه ریزی به منظور اجرای سامان دهی تفکیک زباله از مبدا
2. اضافه نمودن تفکیک زباله به کلیه قراردادهای غیر عمرانی در دانشگاه
3. بازیافت زباله های ارگانیک در بخش فضای سبز دانشگاه
4. تفکیک زباله های سمی در حوزه تاسیسات و نگهداری دانشگاه

## Slide 70
تفکیک زباله ها از مبدا در حوزه معاونت دانشجویی

## Slide 71
بازیافت زباله های ارکانیک در حوزه فضای سبز دانشگاه

## Slide 72
تفکیک زباله های سمی در حوزه تاسیسات و نگهداری دانشگاه

## Slide 73: 6- مدیریت میزان مصرف کاغذ و اقلام مصرفی
1. استفاده بهینه از دو روی کاغذ
2. کاهش پرینت اسناد و جایگزینی با نسخه های الکترونیک
3. استفاده از پست الکترونیکی به جای پست یا فکس نمودن نامه
4. اجرای سیستم ERP وحذف کاغذ در خصوص نامه های اداری ( اتوماسیون اداری )

## Slide 74: 7- کنترل تجهیزات اداری و نحوه استفاده از آنها
1. خاموش کردن وسایل الکتریکی در زمانهای عدم استفاده از آنها
2. استفاده و جایگزین نمودن از مانیتورهای LED با فناوری بالا بجای مانیتور LCD ( جهت کاهش مصرف برق حدودا یک سوم)